## HV-vykurovanie
Výkaz-výmer pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Objekt: BD Tajovského 19-20, Trnava
Produkt |  |  | Dimenzia DN | Množstvo | Jednotka | Dodávka | Montáž | Spolu
Časť - povinné opatrenia | [7 empty] | 0
Projekčné práce
|  | Overenie projekčných podkladov a mapovanie |  | 0 | sub. | 199 | 0 | 0
|  | Prepracovanie projektu hydraulického vyregulovania |  | 0 | sub. | 744 | 0 | 0
Časť - hydraulické vyregulovanie | [7 empty] | 0
|  | Termostatický ventil Danfoss RA-N - rezerva | 10/15 | 15 | ks |  |  | 0
|  | Termostatický ventil Danfoss RA-N | 20 | 0 | ks |  |  | 0
|  | Termostatická hlavica RAE 5054 - rezerva | 10/15 | 15 | ks |  |  | 0
|  | Termost. hlavica Danfoss Antivandal |  | 18 | ks |  |  | 0
|  | Danfoss - ručná hlavica |  | 0 | ks |  |  | 0
|  | Prednastavenie exist. termostatického ventilu |  | 250 | ks |  |  | 0
Armatúry na vykurovacích telesách
|  | Termostatický ventil RA-N | 10 | 0 | ks | 9.1 | 6.5 | 0
|  | Termostatický ventil RA-N | 15 | 0 | ks | 14.8 | 0 | 0
|  | Termostatický ventil RA-N | 20 | 0 | ks | 14.8 | 9 | 0
|  | RAE 5054 s integrovaným snímačom |  | 0 | ks | 12.5 | 1.5 | 0
|  | Danfoss - ručná hlavica |  | 0 | ks | 2.4 | 1.5 | 0
|  | Prednastavenie exist. termostatického ventilu |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0
Armatúry na vykurovacích telesách
|  | Termostatický ventil Honeywell | 10/15 | 0 | ks | 0 | 7 | 0
|  | Termostatický ventil Honeywell | 20 | 0 | ks | 0 | 7.5 | 0
|  | Termostatická hlavica Thera 4 Classic |  | 0 | ks | 0 | 1.5 | 0
|  | Programovateľná termostatická hlavica Honeywell |  | 0 | ks | 0 | 5 | 0
|  | Programovateľná elektronická hlavica Danfoss RA-PLUS |  | 0 | ks | 0 | 5 | 0
|  | Honeywell - ručná hlavica |  | 0 | ks | 0 | 1.5 | 0
|  | Prednastavenie exist. termostatického ventilu |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0
Armatúry na vykurovacích telesách - doplnkový materiál
|  | Radiatorové šrobenie Herz RL1 | 10/15 | 0 | ks | 0 | 7.5 | 0
|  | Radiatorové šrobenie Herz RL1 | 20 | 0 | ks | 0 | 8 | 0
Armatúry na pätách stúpačiek
|  | Guľový uzatvárací ventil | 20 | 0 | ks | 7.5 | 15 | 0
|  | Guľový uzatvárací ventil | 25 | 0 | ks | 14 | 18 | 0
|  | Guľový uzatvárací ventil | 32 | 0 | ks | 18 | 20 | 0
|  | Vypúšťací guľový ventil | 10/15 | 0 | ks | 4 | 10 | 0
Armatúry na pätách jednotlivých sekcií
|  | Regulátor diferenčného tlaku Herz 4007 | 32 | 0 | ks | 245 | 135 | 0
|  | Regulátor diferenčného tlaku Herz 4007 | 50 | 0 | ks | 367 | 0 | 0
|  | Ručný vyvažovací ventil Stromax | 65 | 0 | ks | 268 | 0 | 0
|  | Ručný vyvažovací ventil Herz GM-BS | 50 | 0 | ks | 154 | 26 | 0
|  | Ručný vyvažovací ventil Herz GM-BS | 32 | 0 | ks | 82 | 50 | 0
|  | Guľový uzatvárací ventil + potrubie a izolácia | 50 | 0 | ks | 38 | 32 | 0
|  | Guľový uzatvárací ventil + potrubie a izolácia | 50 | 0 | ks | 33 | 30 | 0
|  | Montáž bypasu pre diagnostický ventil | 20 | 0 | ks | 0 | 25 | 0
|  | Prednastavenie existujúcich ventilov STAD na stúpačkách |  | 0 | ks | 0 | 5 | 0
|  | Vypúšťací guľový ventil | 15 | 0 | ks | 4 | 10 | 0
Elementy odvzdušnenia
|  | Odvzdušňovač ručný | 8/10/15 | 0 | ks | 2.5 | 2 | 0
Ostatné
|  | Drobný nešpecifikovaný materiál |  | 1 | súb |  |  | 0
|  | Vypúšťanie a napúšťanie |  | 1 | súb |  |  | 0
|  | Dopravné a obstarávacie náklady |  | 0 | km |  |  | 0
|  | Nastavenie a testovanie sústavy + nastavovací protokol |  | 1 | súb |  |  | 0
Časť - tepelné izolácie - spodný ležatý rozvod | [7 empty] | 0
|  | Domontáž a likvidácia pôvodných tepelných izolácií |  | 733 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 27 mm hr. 25mm |  | 96 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 34 mm hr. 30mm |  | 355 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 43 mm hr. 30mm |  | 36 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 49 mm hr. 40mm |  | 28 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 61 mm hr. 50mm |  | 84 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 76 mm hr. 60mm |  | 134 | ks |  |  | 0
|  | Drobný nešpecifikovaný materiál |  | 1 | súb |  |  | 0
|  | Cena spolu bez DPH: |  |  |  |  | 0
|  | DPH: |  |  |  |  | 0
|  | Cena spolu vrátane DPH: |  |  |  |  | 0
Tento odhad nemá charakter cenovej ponuky a slúži výlučne iba ako informácia o predpokladaných nákladoch spojených s dodávkou a montážou armatúr potrebných k hydraulickému vyregulovaniu.

## HV-teplá voda
Výkaz-výmer hydraulické vyregulovanie rozvodu teplej vody
Objekt: BD Tajovského 19-20, Trnava
Produkt |  |  | Dimenzia DN | Množstvo | Jednotka | Dodávka | Montáž | Spolu
Časť - hydraulické vyregulovanie | [7 empty] | 0
Armatúry na stúpačkách resp. päte objektu
|  | Merací set s clonou | 15/20 | 24 | ks |  |  | 0
|  | Ručný regulačný ventil Stromax | 25 | 2 | ks |  |  | 0
Ostatné
|  | Drobný nešpecifikovaný materiál |  | 1 | súb |  |  | 0
|  | Vypúšťanie a napúšťanie |  | 1 | súb |  |  | 0
|  | Dopravné a obstarávacie náklady |  | 10 | km |  |  | 0
|  | Nastavenie a testovanie sústavy + nastavovací protokol |  | 1 | súb |  |  | 0
Armatúry na vykurovacích telesách
|  | Nastavenie blokácie maximálnej teploty na termostatických hlaviciach |  | 0 | sub. | 0 | 49 | 0
Doplnenie tepelných izolácií
|  | Demontáž a likvidácia pôvodných tepelných izolácií |  | 0 | súb | 0 | 40 | 0
|  | Doplnenie nových tepelných izolácií |  | 0 | súb | 32 | 80 | 0
|  | Ostatné súvisiace náklady |  | 0 | súb | 19 | 29 | 0
Časť - tepelné izolácie - spodný ležatý rozvod | [7 empty] | 0
|  | Domontáž a likvidácia pôvodných tepelných izolácií |  | 375 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 21 mm hr. 25mm |  | 13 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 27 mm hr. 25mm |  | 69 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 34 mm hr. 30mm |  | 31 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 43 mm hr. 30mm |  | 132 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 49 mm hr. 40mm |  | 40 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 61 mm hr. 50mm |  | 56 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 76 mm hr. 60mm |  | 34 | ks |  |  | 0
|  | Drobný nešpecifikovaný materiál |  | 1 | súb |  |  | 0
Časť - tepelné izolácie - stúpačky v bytoch | [7 empty] | 0
|  | Domontáž a likvidácia pôvodných tepelných izolácií |  | 507 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 27 mm hr. 25mm |  | 256 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 34 mm hr. 30mm |  | 251 | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 43 mm hr. 30mm |  |  | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 49 mm hr. 40mm |  |  | ks |  |  | 0
|  | Tepelná izolácia Nobasil KPS 041 AluR ø 61 mm hr. 50mm |  |  | ks |  |  | 0
|  | Drobný nešpecifikovaný materiál |  | 1 | súb |  |  | 0
|  | Cena spolu bez DPH: |  |  |  |  | 0
|  | DPH: |  |  |  |  | 0
|  | Cena spolu vrátane DPH: |  |  |  |  | 0
Tento odhad nemá charakter cenovej ponuky a slúži výlučne iba ako informácia o predpokladaných nákladoch spojených s dodávkou a montážou armatúr potrebných k hydraulickému vyregulovaniu.